ПЗКП-32-(0,02-0,3)

ПЗКП-32-(0,3-0,6)

| 1 | Седло | 11-10.2.01.01.000 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кольцо опорное | 11-12.1.01.00.008 | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-12.1.02.00.029 | 1 |
| 4 | Демпфер | ЕЛШУ.493515.001-0.08 | 1 |
| 5 | Кольцо F01 20(0,3x45o)x 24(0,3x45o)x3 Ecotal |  | 1 |
| 6 | Кольцо F01 20(0,3x45o)x 24(0,3x45o)x3 Ecotal (разрезное 45o) |  | 2 |
| 7 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 8 | Кольцо 024-028-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 9 | Кольцо 032-037-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 10 | Кольцо 032-040-46-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 11 | Кольцо 067-075-46-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |