**РДБК1М-100-50 (до 05.04г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| 1 | Мембрана | 11-95.10.2.01.01.100 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |
| 4 | Клапан | 11-95.10.2.01.04.000 | 1 |
| 5 | Уплотнение | 11-95.10.2.01.04.002 | 1 |
| 6 | Седло клапана | 11-95.10.2.01.00.014 | 1 |
| 7 | Седло клапана | 11-95.10.1.04.01.004 | 2 |
| 8 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 2 |
| 9 | Дроссель (L=37мм) | 11-95.10.1.00.00.014 | 2 |
| 10 | Корпус дросселя (L=50мм) | 11-95.10.1.10.00.000 | 2 |
| 11 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 095-100-30-2-2 | 1 |
| 12 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 014-017-19-2-2 | 2 |
| 13 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 025-030-30-2-2 | 3 |
| 14 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 050-058-46-2-2 | 1 |
| 15 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 122-130-46-2-2 | 1 |
| 16 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 135-145-46-2-2 | 1 |
| 17 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 020-025-30-2-2 | 4 |