**РДБК1МП-50-35(с 02.01г. до 05.04г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| 1 | Мембрана (большая мембрана) | 11-95.10.1.01.01.004 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |
| 3 | Клапан (L=69мм) | 11-95.10.1.01.03.000 | 1 |
| 4 | Уплотнение | 11-95.10.1.01.03.002 | 1 |
| 5 | Седло клапана (L=22мм) | 11-95.10.1.02.00.003 | 1 |
| 6 | Седло клапана | 11-95.10.1.04.01.004 | 1 |
| 7 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 1 |
| 8 | Дроссель (L=37мм) | 11-95.10.1.00.00.014 | 2 |
| 9 | Корпус дросселя (L=50мм) | 11-95.10.1.10.00.000 | 2 |
| 10 | Шпилька | 11-95.10.1.04.01.103 | 2 |
| 11 | Кольцо 017-021-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 12 | Кольцо 020-025-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 4 |
| 13 | Кольцо 048-052-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14 | Кольцо 025-030-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 15 | Кольцо 014-017-19-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 16 | Кольцо 042-050-46-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 17 | Кольцо 060-070-58-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 18 | Кольцо 090-100-58-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |