**РДГД-2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана ПЗК | 11-95.14.06.000 | 10 |
| 2 | Мембрана | 11-95.14.00.034 | 10 |
| 3 | Мембрана | 11-95.14.00.035 | 10 |
| 4 | Пружина | 11-95.14.00.021 | 10 |
| 5 | Пружина | 11-95.14.00.027 | 10 |
| 6 | Пружина | 11-95.14.00.029 | 10 |
| 7 | Кольцо | 003-006-19-2-2 | 30 |
| 8 | Кольцо | 004-007-19-2-2 | 10 |
| 9 | Кольцо | 011-014-19-2-2 | 10 |
| 10 | Кольцо | 017-020-19-2-2 | 10 |
| 11 | Кольцо | 026-029-19-2-2 | 10 |
| 12 | Кольцо | 024-028-25-2-2 | 10 |
| 13 | Кольцо | 027-031-25-2-2 | 10 |
| 14 | Кольцо | 055-060-30-2-2 | 20 |
| 15 | Клапан редуцирования 1-ой ступени | 11-95.14.02.000 | 10 |
| 16 | Клапан редуцирования 2-ой ступени | 11-95.14.03.000 | 10 |
| 17 | Фильтр | 11-95.14.08.000 | 10 |
| 18 | Манжета | 11-95.14.00.032 | 20 |