**Ремкомплект для клапанов запорных КПС-50Н (вых.0,00345-0,0058МПа),**

**КПС-50С1 (вых.0,005-0,023МПа), КПС-50С2 (вых.0,02-0,058МПа),**

**КПС-50С3 (вых.0,05-0,144МПа), КПС-50С4 (вых.0,125-0,345МПа),**

**КПС-50В (вых.0,6-0,69МПа)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| Н | С1 | С2 | С3 | С4 | В |
| 1 | Мембрана  | 20-93.8.5.01.005А | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Мембрана  | 20-93.8.5.01.005 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Прокладка | 20-93.8.5.01.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Пружина  | 20-93.8.5.00.013 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Пружина  | 20-93.8.5.00.014 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Пружина  | 20-93.8.5.00.015 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Пружина  | 20-93.8.5.00.016 |  |  |  |  | 1 | 1 |