**Ремкомплект для предохранительно-запорных клапанов ПКН(В)-100А**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| ПКН-100А | ПКВ-100А | ПКНВ-100А |
| 1 | Прокладка | 11-00.1.02.00.009 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |  |  |
| 3 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 |  | 1 |  |
| 4 | Кольцо 020-024-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Кольцо 130-135-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Кольцо 090-100-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | 1 |