**КПС-50С4; КПС-50В**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во шт. |
| 1 | Мембрана | 20-93.8.5.01.005 | 1 |
| 2 | Прокладка | 20-93.8.5.01.002 | 1 |
| 3 | Пружина | 20-93.8.5.00.016 | 1 |
| 4 | Кольцо 020-025-30-2-4 | ГОСТ 18829-2017 | 1 |