**Бар-код№ 0400303**  Ремкомплект для регуляторов РДБК1МП-100-70( c 01.2007г.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Мембрана | 11-95.10.2.01.01.100 | 1 |  |
| 2 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |  |
| 3 | Клапан | 11-95.10.2.01.04.000-01 | 1 | ∅седла 70 мм |
| 4 | Уплотнение | 11-95.10.2.01.04.002-01 | 1 | ∅седла 70 мм |
| 5 | Седло клапана | 11-95.10.2.01.00.014-01 | 1 | ∅седла 70 мм |
| 6 | Седло клапана | 11-95.10.1.04.01.004 | 1 |  |
| 7 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 1 | (пилот) |
| 8 | Кольцо 095-100-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | Под седло |
| 9 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |  |
| 10 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |  |
| 11 | Кольцо 050-058-46-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 12 | Кольцо 122-130-46-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 13 | Кольцо 135-145-46-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 14 | ПНЕВМОДРОССЕЛЬ SCO-606-1/4 | Фирма CAMOZI | 2 |  |
| 15 | ФИТИНГ 2023-1/4-1/4 | Фирма CAMOZI | 2 |  |
|  |  |  |  |  |

: