Ремкомплект для регулятора РГП-50 (0,05-0,1)

| № поз | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демпфер | ЕЛШУ.493515.001-0.08 | 1 |
|  | Мембрана | ЕЛШУ.493515.001-1.10 | 1 |
|  | Прокладка | ЕЛШУ.493515.001-1.11 | 1 |
|  | Прокладка | ЕЛШУ.493515.001-1.12 | 1 |
|  | Седло | ЕЛШУ.493515.001-1.1 | 2 |
|  | Мембрана | ЕЛШУ.493515.001-3.02 | 1 |
|  | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 | 1 |
|  | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 | 1 |
|  | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 | 2 |
|  | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 | 1 |
|  | Мембрана | 11-12.1.02.00.029 | 1 |
|  | Кольцо 003-006-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
|  | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
|  | Кольцо 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
|  | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо 020-023-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо 013-017-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо 024-028-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо 035-040-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо 110-115-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
|  | Кольцо 066-072-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо 104-110-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
|  | Кольцо 060-068-46-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо O-Ring NBR 60x3,5 |  | 2 |
|  | Кольцо опорное F2 60x66,1 (0,5x450)x2,5 Ecotal (разрезное 450) |  | 4 |
|  | Кольцо F01 20(0,3x450)x24(0,3x450)x3 Ecotal |  | 1 |
|  | Кольцо F01 20(0,3x450)x24(0,3x450)x3 Ecotal (разрезное 450) |  | 2 |