**РДБК1МП-100-70 (вых.0,03-0,6МПа)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Мембрана | 11-95.10.2.01.01.100 | 1 |  |
| 2 | Мембрана | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 | Только для РДБК1М |
| 3 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |  |
| 4 | Клапан | 11-95.10.2.01.04.000-01 | 1 | ∅седла 70 мм |
| 5 | Уплотнение | 11-95.10.2.01.04.002-01 | 1 | ∅седла 70 мм |
| 6 | Пружина | 11-95.10.1.04.00.006 | 1 | Только для РДБК1М |
| 7 | Пружина | 11-95.10.1.04.01.008 | 1 |  |
| 8 | Пружина | 11-95.10.1.06.00.001 | 1 |  |
| 9 | Седло клапана | 11-95.10.2.01.00.014-01 | 1 | ∅седла 70 мм |
| 10 | Седло клапана | 11-95.10.1.04.01.004 | 1 |  |
| 11 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 1 | (пилот) |
| 12 | Дроссель | 11-95.10.1.00.00.014 | 2 | До 05.04 L=37мм |
| 13 | Корпус дросселя | 11-95.10.1.10.00.000 | 2 | До 05.04 L=50мм |
| 14 | Кольцо 095-100-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 | Под седло |
| 15 | Кольцо 014-017-19-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 |  |