**РДБК1М-50-24 (с 05.04г. до 01.07г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| 1 | Мембрана | 11-95.10.1.01.01.004 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |
| 4 | Клапан | 11-95.10.1.01.05.000 | 1 |
| 5 | Уплотнение | 11-95.10.1.01.05.002 МБС6 | 1 |
| 6 | Пружина | 11-95.10.1.04.00.006 | 1 |
| 7 | Пружина | 11-95.10.1.04.01.008 | 1 |
| 8 | Пружина | 11-95.10.1.06.00.001 | 1 |
| 9 | Седло клапана | 11-95.10.1.02.00.003-01 | 1 |
| 10 | Седло клапана | 11-95.10.1.04.01.004 | 1 |
| 11 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 1 |
| 12 | Дроссель I=41 | 11-95.10.1.00.00.014 | 2 |
| 13 | Корпус дросселя I=54 | 11-95.10.1.10.00.000 | 2 |
| 14 | Шпилька | 11-95.10.1.04.01.103 | 2 |
| 15 | Кольцо 017-021-25-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 16 | Кольцо 020-025-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 4 |
| 17 | Кольцо 048-052-25-2-414730 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 18 | Кольцо 014-017-19-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 |