**РДГПК-100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка | 11-93.32.00.016 | 1 |  |
| 2. | Кольцо | 11-93.32.00.018А | 1 |
| 3. | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 |
| 4. | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 | 1 |
| 5. | Кольцо | 11-93.32.06.002 | 2 |
| 6. | Клапан регулятора | 11-93.32.15.000 | 1 |
| 7. | Мембрана | 11-93.32.16.000 | 1 |
| 8. | Прокладка | 11-93.32.00.028А | Собрать в узел | 1 |
| 9. | Мембрана | 11-93.32.1.00.012 | 1 |
| 10. | Мембрана | 11-93.32.1.00.013 | 1 |
| 11. | Прокладка | 11-93.32.1.00.014 | 1 |
| 12. | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |
| 13. | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 004-007-19-2-2 | 1 |
| 14. | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 013-017-25-2-2 | 2 |
| 15. | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 016-020-25-2-2 | 1 |
| 16. | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 020-024-25-2-2 | 1 |
| 17. | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 020-025-30-2-2 | 3 |
| 18. | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 025-029-30-2-2 | 2 |
| 19. | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 025-030-30-2-2 | 3 |
| 20. | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 050-055-30-2-2 | 1 |
| 21. | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 095-100-30-2-2 | 1 |
| 22. | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 130-135-30-2-2 | 2 |  |
| 23. | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 120-125-30-2-2 | 2 |  |
| 24. | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 170-175-36-2-2 | 2 |  |