**РДК-50-00;-01;-02;-03;-04;-05;-06 (c 07.2013 г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клапан | 11-07.3.01.00.000 | 1 |
| 2. | Клапан запорный | 11-07.3.02.00.000 | 1 |
| 3. | Манжета | 11-07.3.08.00.000 | 1 |
| 4. | Прокладка | 11-07.3.00.00.020 | 1 |
| 5. | Прокладка | 11-07.3.05.00.015 | 1 |
| 6. | Полотно | 11-07.3.05.03.201 | 1 |
| 7. | Мембрана | 11-07.3.15.00.007 | 1 |
| 8. | Кольцо 004-007-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 9. | Кольцо 006-009-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 10. | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 11. | Кольцо 017-020-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12. | Кольцо 021-024-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13. | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14. | Кольцо 017-021-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 15. | Кольцо 025-029-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16. | Кольцо 040-044-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 17. | Кольцо 044-048-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 18. | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 19. | Кольцо 055-065-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |