**РДС-32-1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка | 11-01.4.00.016 | 1 |
| 2. | Мембрана | 11-01.4.02.005 | 1 |
| 3. | Клапан | 11-01.4.03.100 | 1 |
| 4. | Клапан | 20-97.1.10.04.00 | 1 |
| 5. | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |
| 6. | Кольцо 012-016-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 7. | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 8. | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 9. | Кольцо 038-042-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 10. | Кольцо 060-068-46-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |