# РДС-32-5, РДС-32-6 (с 02.2013 г.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка | 20-97.1.10.00.16 | 1 | с 01.02.2013 г. |
| 2 | Клапан | 11-01.4.03.100 | 1 |  |
| 3 | Мембрана | 11-01.4.02.007 или  11-01.4.02.008 | 1 | с 01.02.2013 г. |
| 4 | Корпус | 20-97.1.10.05.20 | 1 |  |
| 5 | Клапан | 20-97.1.10.04.00 | 1 |  |
| 6 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |  |
| 7 | Кольцо 012-016-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 8 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 9 | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |  |
| 10 | Кольцо 038-042-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 11 | Кольцо 060-068-46-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |