**КРОН-50-Л(П)-(0,05-0,3); КРОН-50-Л(П)-(0,3-0,6)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Седло клапана | 11-05.1.04.01.00.000 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 | 1 |
| 3 | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 | 1 |
| 4 | Прокладка | 11-05.1.4.00.00.009 | 2 |
| 5 | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 |
| 6 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | 1 |
| 7 | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 | 1 |
| 8 | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 | 1 |
| 9 | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 | 2 |
| 10 | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 | 1 |
| 11 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 14 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 15 | Кольцо 039-042-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 17 | Кольцо 065-070-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 18 | Кольцо 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 19 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 20 | Кольцо 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 21 | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 22 | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 23 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 24 | Кольцо 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 25 | Кольцо 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 26 | Кольцо силиконовоеSL70 63x3.55 |  | 1 |
| 27 | Кольцо F01 63x69 (1x45o)x9,5 Ecotal (разрезное 45o) |  | 2 |