**Рекомендуемый комплект запасных частей для регулятора РГК-100 (до 08.2017г.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Обозначение | Нормативный документ | Штук на изделие |
| РГК-100-00РГК-100-01 | РГК-100-02РГК-100-03РГК-100-04РГК-100-05 |
| 1 | Седло | 11-08.2.04.00.000 |  | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 |  | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 |  | 1 |
| 4 | Прокладка | 11-93.32.00.020 |  | 1 |
| 5 | Грязесъемник | 11-08.2.00.00.011 |  | 2 |
| 6 | Манжета | S5 20x27x3,7 Ecorubber 1 |  | 1 |
| 7 | Манжета | S5 95x105x6,5 Ecorubber 1 |  | 1 |
| 8 | Кольцо  | 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 9 | Кольцо | 017-021-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 10 | Кольцо | 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 11 | Кольцо | 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо | 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо | 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14 | Кольцо | 130-135-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 15 | Кольцо | 104-110-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо | 170-175-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 17 | Кольцо | 070-080-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Детали, входящие в пилотный регулятор |
| 18 | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 |  | 1 |
| 19 | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 |  | 1 |
| 20 | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 |  | 2 |
| 21 | Мембрана | 11-08.2.02.00.013 |  | 1 | - |
| 22 | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 |  | 1 |
| 23 | Кольцо | 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 24 | Кольцо | 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 25 | Кольцо | 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 26 | Кольцо | 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 | 2 |
| 27 | Кольцо | 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 28 | Кольцо | 020-023-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | - |
| 29 | Кольцо | 039-042-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | - | 1 |
| 30 | Кольцо | 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |