# **Ремкомплект для регулятора РГП-50 (0,1-0,3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № поз | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| 1 | Демпфер | ЕЛШУ.493515.001-0.08 | 1 |
| 2 | Мембрана | ЕЛШУ.493515.001-1.10 | 1 |
| 3 | Прокладка | ЕЛШУ.493515.001-1.11 | 1 |
| 4 | Прокладка | ЕЛШУ.493515.001-1.12 | 1 |
| 5 | Седло | ЕЛШУ.493515.001-1.1 | 2 |
| 6 | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 | 1 |
| 7 | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 | 1 |
| 8 | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 | 2 |
| 9 | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 | 1 |
| 10 | Мембрана | 11-12.1.02.00.029 | 1 |
| 11 | Кольцо 003-006-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 14 | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 15 | Кольцо 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 16 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 17 | Кольцо 039-042-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 18 | Кольцо 013-017-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 19 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 20 | Кольцо 024-028-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 21 | Кольцо 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 22 | Кольцо 035-040-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 23 | Кольцо 110-115-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 24 | Кольцо 066-072-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 25 | Кольцо 104-110-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 26 | Кольцо 060-068-46-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 27 | Кольцо NBR 60x3,5 |  | 2 |
| 28 | Кольцо опорное F2 60x66,1 (0,5x450)x2,5  Ecotal (разрезное 450) |  | 4 |
| 29 | Кольцо F01 20(0,3x450)x24(0,3x450)x3  Ecotal |  | 1 |
| 30 | Кольцо F01 20(0,3x450)x24(0,3x450)x3  Ecotal (разрезное 450) |  | 2 |