**РДБК1М-100-50 (с 01.07г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во шт. |
| 1 | Мембрана | 11-95.10.2.01.01.100 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |
| 4 | Клапан | 11-95.10.2.01.04.000 | 1 |
| 5 | Уплотнение | 11-95.10.2.01.04.002 | 1 |
| 6 | Седло клапана | 11-95.10.2.01.00.014 | 1 |
| 7 | Седло клапана | 11-95.10.1.04.01.004 | 2 |
| 8 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 2 |
| 9 | Кольцо | 095-100-30-2-2 | 1 |
| 10 | Кольцо | 014-017-19-2-2 | 2 |
| 11 | Кольцо | 025-030-30-2-2 | 3 |
| 12 | Кольцо | 050-058-46-2-2 | 1 |
| 13 | Кольцо | 122-130-46-2-2 | 1 |
| 14 | Кольцо | 135-145-46-2-2 | 1 |
| 15 | Пневмодроссель | SCO-606-1/4 Camozzi | 2 |
| 16 | Фитинг | 2023 1/4-1/4 Camozzi | 2 |