**РДГПК-50М (с 09.2016 г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| 1 | Мембрана | 11-93.32.16.000 | 1 |
| 2 | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 | 1 |
| 3 | Клапан регулятора | 11-93.32.25.000 | 1 |
| 4 | Манжета | 11-93.32.21.000 | 1 |
| 5 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |
| 6 | Кольцо 013-017-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 7 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 8 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 9 | Кольцо 025-029-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 10 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 11 | Кольцо 023-028-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 034-038-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо 060-065-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14 | Кольцо 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 15 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |