# РДК-32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| 1 | Мембрана | 20-97.1.10.00.20 | 1 |
| 2 | Прокладка | 20-97.1.10.00.12 | 1 |
| 3 | Мембрана | 20-97.1.10.00.34 | 1 |
| 4 | Клапан | 20-97.1.10.04.00 | 1 |
| 5 | Мембрана | 20-97.1.10.05.09 | 1 |
| 6 | Корпус | 20-97.1.10.05.20 | 1 |
| 7 | Клапан | 20-97.1.10.07.00 | 1 |
| 8 | Клапан | 20-97.1.10.09.00 | 1 |
| 9 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 10 | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 11 | Кольцо 038-042-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |