**Ремкомплект для регулятора РГП-32**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| РГП-32-{ }-(0,005-0,05) | РГП-32-{ }-(0,05-0,6) |
| 1 | Седло | 11-10.2.01.01.000 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-10.2.01.00.014 | 1 |
| 3 | Прокладка | 11-10.2.01.00.015 | 1 |
| 4 | Прокладка | 11-10.2.01.00.016 | 1 |
| 5 | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 | 1 |
| 6 | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 | 1 |
| 7 | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 | 2 |
| 8 | Мембрана | 11-08.2.02.00.013 | 1 | - |
| 9 | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 | 1 |
| 10 | Кольцо 003-006-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 11 | Кольцо 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 13 | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 14 | Кольцо 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 | 2 |
| 15 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо 020-023-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | - |
| 17 | Кольцо 039-042-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 |  | 1 |
| 18 | Кольцо 013-017-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 19 | Кольцо 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 20 | Кольцо 068-072-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 21 | Кольцо 075-080-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 22 | Кольцо 039-045-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 23 | Кольцо O-Ring NBR 32x3,5 |  | 3 |